小諸市防犯灯新規設置、既設灯移設に関する基準

１．目的
この基準は、小諸市安全で安心なまちづくり条例（平成18年小諸市条例第１号）に基づき、夜間における犯罪の防止等を図るため、小諸市における防犯灯の新規設置及び既設灯移設に関し必要な事項を定めるものとする。
２．定義
　　　この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）防犯灯　夜間における不特定多数の歩行者の安全確保と犯罪防止を図るため、市が設置、所有及び管理する光源が１０VAもしくは２０VA以下のLED灯をいう。
（２）中電柱　中部電力株式会社が所有する電柱をいう。
（３）NTT柱　日本電信電話株式会社が所有する電柱をいう。
（４）専用柱　中電柱、NTT柱が共架不可能な場合、防犯灯設置のために使用する独立した柱をいう。
３．設置基準
　　　市は、区（自治基本条例（平成22年小諸市条例第１号）第３条第４号に規定するものをいう。）、ケカチ地区及び久保田地区（以下「区等」という。）からの要望に基づき、次の各号の全てに該当する場合のみ防犯灯を設置するものとする。ただし、新規の犯罪発生箇所である等市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 地域住民等が通行する公道に面して、原則行き止まり道路ではなく、既設の防犯灯からおおむね50m以上離れている箇所。
(2) 付近に人家がなく、防犯上危険と認められ、通行人が比較的多い箇所。
(3) 設置に適した中電柱もしくはNTT柱がある箇所。ただし、共架できる電柱がない等やむを得ない場合は、区等の負担により設置した専用柱等へ設置、移設できる。
(4) 設置予定箇所周辺に、原則として配光障害となる又は将来的に障害となることが予想される樹木がないこと。
(5) 住宅の増加等の周辺環境に著しく変化が認められる箇所
４．既存灯移設基準
　　　市は、区等からの要望に基づき既設LED防犯灯の移設を行うものとする。移設にあたっては、地域内でより効果的な箇所を選定するものとし、新規設置と同様の基準とする。
　５．土地使用の承諾
私有地等に防犯灯を設置する場合は、区等が土地所有者から書面で同意を得る。
６．設置等の要望
防犯灯の設置等を希望する区等の長は、防犯灯設置要望書を市長に提出するも　のとする。
７．設置等の決定及び通知
市は、前条の規定により防犯灯の設置等の要望があったときは、当該要望に係る書類の審査及び現地調査等により、設置等を実施するか否かを決定し、決定内容を区に通知するものとする。